Lora硬件测试申请表

| 产品名称 |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 送测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 | □模组 □终端□节点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送样数量（被测及与其配套工作的网关或终端） | （被测样品至少5个，配套设备至少2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持Lora信道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持速率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电方式 | □充电器供电□直流供电□内置电池供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流供电电压范围 | 低压： V | 常压：V |  |  |  |  | 高压：V |  |  |  |  | 电池容量：mAh |  |  |
| 软件版本 |  |  | 查询指令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件提供商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件版本 |  |  | 查询指令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件和配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池型号 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | （至少5个） |  |  |  |  |
| 电源适配器 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | （至少5个） |  |  |  |  |
| 模块底板 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  | （至少5个） |  |  |  |  |  |
| 射频线 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  | （至少5个） |  |  |  |  |  |
| 其他配件 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件和说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动及使用说明 | （可提供电子档） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射频口位置说明 | （可提供电子档） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电方法说明 | （可提供电子档） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射频模式配置说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否支持综测仪MFG模式 | 参考文件《RWC5020A_MFG_Test_Solution_RAN1850001-rev4》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 若不支持MFG模式 | 提供测试接收灵敏度的数包小工具（需泰尔实验室验证是否可以使用）及相关配置方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长发模式配置 | 1.提供长发模式配置，使DUT可以以98%以上的占空比持续发射Lora信号； 2.提供配置任意信道、任意速率（SF7~SF12）及发射功率等级的配置方法或文件； 3.提供配置FSK模式的方法； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMC\安全（震动）测试流量监控（提供配对网关，监测流量时使用。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选用阿里平台测试：测试开始前联系实验室获取网关和节点的密钥和相关配置参数，寄送前配置好设备。 GwEUI ProductKey DeviceName DeviceSecret 节点配置： （1）正常工作模式，可通过AT指令或其他方式配置OTAA和ABP模式，及AppEUI, DevEUI, application-key,device address, network session key and application session key 等相关配置信息。支持AT指令发送任意消息、或按周期定时发送消息。 （2）标注LoRaWAN协议版本 如1.0.2，1.0.3，1.1等。 网关配置： 寄送前按要求配置好参数，与实验室确认能正常在线后，与配套节点进行消息收发，确认无误后寄送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功耗测试（测试模式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三种模式的设置： 长发模式（可以设置以最大发射功率发射） 只接收模式 关闭射频，待机模式 注意：测试时需要直流源供电，需要额外一条标注正负极的电源线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |